К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности  № 135 от «27» июля   2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

«Краевой социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»

659305   Алтайский край г.Бийск переулок Мартьянова 53/1

| № п/п | Наименование Функционально планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № На плане | № фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (выход) на территорию | есть | 1-3 |  |  | все |  |  |
| 1.2 | Путь(пути) движения на территории | есть | 4-6 |  |  | все |  | Не нуждается |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  | все | ----- | --------- |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Место автопарковки не выделено, на территории центра находятся гаражи для служебного транспорта, служебный автобус доставляет детей до входа в здание | все |  | Технические решения невозможны Так как нет территории для разметки автопарковки |
|  | ОБЩИЕ Требования к зоне |  |  |  | Отсутствие дублирующей информационной поддержки на всех путях следования МГН | все | Организовать информационную поддержку | Технические решения невозможны Так как нет территории для разметки автопарковки |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ) | ПРИЛОЖЕНИЕ | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ (вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к зданию(участок) | ДЧ-В |  |  | НЕ НУЖДАЕТСЯ |

Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И  (К,О,С,Г,У,) – ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ИЗБИРАТЕЛЬНО(УКАЗАТЬ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ); ДЧ-В  - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У,) – доступно частично избирательно(указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД- временно не доступно

Комментарий к заключению: дети, поступающие в центр «Надежда» доставляются служебным транспортом.

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 135 от «27» июля 2016 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

«Краевой социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»

659305   Алтайский край г.Бийск переулок Мартьянова 53/1

| № п/п | Наименование Функционально планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № На плане | № фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная | нет |  |  | __________ |  | _______ | ______ |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  | КО |  | Не нуждается |
| 2.3 | Входная площадка | есть |  |  | Есть ступенька, Необорудованная съездом для инвалидов КО | все | Оборудовать съезд для инвалидов КО | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 7-8 9, 10 |  | Соответствует требованиям. Есть звонок, находится на высоте 1,37 м. | все |  |  |
| 2.5 | тамбур | есть | 8 |  |  | КСО |  |  |
|  | ОБЩИЕ Требования к зоне |  |  |  | Оборудовать входную зону для МГН | все |  | Текущий ремонт |

Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И  (К,О,С,Г,У,) – ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ИЗБИРАТЕЛЬНО(УКАЗАТЬ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ); ДЧ-В  - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У,) – доступно частично избирательно(указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД- временно не доступно

Комментарий к заключению___________________________________________________________

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ) | ПРИЛОЖЕНИЕ | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ (вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДУ |  |  | Текущий ремонт |

Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И  (К,О,С,Г,У,) – ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ИЗБИРАТЕЛЬНО(УКАЗАТЬ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ); ДЧ-В  - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У,) – доступно частично избирательно(указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД- временно не доступно

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 135 от «27» июля 2016 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

«Краевой социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»

659305   Алтайский край г.Бийск переулок Мартьянова 53/1

| № п/п | Наименование Функционально планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № На плане | № фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 11 12 13 |  | Узкий коридор на первом этаже, отсутствуют поручни вдоль стен по коридорам | К, О, С | Установка поручней | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 14 16 |  | Не дублируется пандусом, нет подъёмника | К,О |  | Технические решения не возможны |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | ____ | __ | ________ | ____ | _____ | _____ |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | ___ | ___ | _________ | _____ | ________ | _______ |
| 3.5 | дверь | есть | 18 20 |  | Не все двери имеют соответствующую ширину | все |  | Техническое решение невозможно |
| 3.6 | Пути эвакуации(в т.ч. зоны безопасности) | есть | 18 20 |  | На выходе путей эвакуации лестницы не дублируются пандусами | все |  | Техническое решение невозможно |
|  | ОБЩИЕ Требования к зоне |  | 11 20 |  | Беспрепятственное перемещение по объекту | все |  | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ) | ПРИЛОЖЕНИЕ | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ (вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ДЧ-И С, Г, У |  | 11-20 | Технические решения невозможны, Текущий ремонт |

Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И  (К,О,С,Г,У,) – ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ИЗБИРАТЕЛЬНО(УКАЗАТЬ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ); ДЧ-В  - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У,) – доступно частично избирательно(указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД- временно не доступно

Комментарий к заключению:__________________________________________________________

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 135 от «27» июля 2016 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

«Краевой социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»

659305   Алтайский край г.Бийск переулок Мартьянова 53/1

| № п/п | Наименование Функционально планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № На плане | № фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | Информирующие обозначения помещений не дублируются рельефными знаками | С,Г,У | Выделить дверные проёмы кабинетов тактильной полосой, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ Требования к зоне |  |  |  |  | С,Г ,У |  | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ) | ПРИЛОЖЕНИЕ | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ (вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ДЧ-И С, Г , У |  | 11-20 | Технические решения невозможны, Текущий ремонт |

Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И  (К,О,С,Г,У,) – ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ИЗБИРАТЕЛЬНО(УКАЗАТЬ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ); ДЧ-В  - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У,) – доступно частично избирательно(указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД- временно не доступно

Комментарий к заключению:__________________________________________________________

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 135 от «27» июля 2016 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

«Краевой социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»

659305   Алтайский край г.Бийск переулок Мартьянова 53/1

| № п/п | Наименование Функционально планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № На плане | № фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
|  | Место приложения труда | ___ | ___ | ___ | _________ | _____ | _______ | ______ |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ) | ПРИЛОЖЕНИЕ | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ (вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И  (К,О,С,Г,У,) – ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ИЗБИРАТЕЛЬНО(УКАЗАТЬ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ); ДЧ-В  - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У,) – доступно частично избирательно(указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД- временно не доступно

Комментарий к заключению:__________________________________________________________

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 135 от «27» июля 2016 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

«Краевой социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»

659305   Алтайский край г.Бийск переулок Мартьянова 53/1

| № п/п | Наименование Функционально планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № На плане | № фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 23 |  | Отсутствие универсальной кабины, доступной для всех категорий МГН. Отсутствие поручней, штанг. | всё |  | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 24- 26 |  |  |  |  | Не нуждается |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 27- 28 |  |  | всё |  | Не нуждается |
|  | ОБЩИЕ Требования к зоне |  |  |  | Отсутствие универсальной кабины, доступной для всех категорий МГН. |  | Устройство универсальной кабины. | Текущий ремонт, |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ) | ПРИЛОЖЕНИЕ | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ (вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно- Гигиенические помещения | ВНД |  | 23-28 | Текущий ремонт. |

Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И  (К,О,С,Г,У,) – ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ИЗБИРАТЕЛЬНО(УКАЗАТЬ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ); ДЧ-В  - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У,) – доступно частично избирательно(указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД- временно не доступно

Комментарий к заключению:__________________________________________________________

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 135 от «27» июля 2016 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

«Краевой социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»

659305   Алтайский край г.Бийск переулок Мартьянова 53/1

| № п/п | Наименование Функционально планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № На плане | № фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Информация непрерывна на всём пути следования и обеспечивает ориентирование и опознание объектов и мест посещения | всё |  | Не нуждается |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствует дублирование звуковой информацией | С | Установить звуковую информацию | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствует Тактильная разметка, информирование шрифтом Брайля | С | Оборудовать тактильную разметку, обозначение шрифтом Брайля | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ Требования к зоне |  |  |  | Отсутствие комплексной системы информации для всех категорий инвалидов |  | Оборудовать комплексную систему информации. | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ) | ПРИЛОЖЕНИЕ | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ (вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | ДУ |  |  | Текущий ремонт |

Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И  (К,О,С,Г,У,) – ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ИЗБИРАТЕЛЬНО(УКАЗАТЬ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ); ДЧ-В  - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У,) – доступно частично избирательно(указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД- временно не доступно

Комментарий к заключению:__________________________________________________________